**Додаток 1**

 **до рішення 16 сесії 8 скликання**

 **Якушинецької сільської ради**

 **від 21.12.2021 №\_\_\_\_\_\_**

Акти передачі засобів обліку активної та реактивної енергії з балансу

Відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради на баланс комунальних закладів та установ, що перебувають у сфері його управління (Вінницького району)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № площадки | Найменування точки обліку (адреса), місце підключення до електромережі | Клас напруги (1 чи 2) | Тип лічильника | К-ть фаз (1 або 3) | ЕІС код | Серійний № розрах.ел.лічильника/квартал та рік повірки | Номінал ТН (напруга ВН/НН)/серійн. №/квартал та рік повірки | Номінал ТС (Струм перв./втор.)/серійн. № / квартал та рік повірки | Розрах. Коеф. Кр | Дозволена потужність ТО, кВт | Ознака нарахування втрат (втрати в ЛЕП і тр-рах) | Початкові покази лічильника (за всіма шкалами) | № зв’язаного лічильника Споживача (вказати для лічильників субспоживачів) | Режим роботи – год. на день/ днів на тиждень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 | ЗДО «Барвінок» Якушинецької сільської радивул. Б.Хмельницького, 70с. ЯкушинціВінницького районуОп.№24 ПЛ-0,38 кВ від ТП-275  | 2 | НІК 2301АПІ | 3 | 62Z7645054177187 | №0138282Ікв. 2008р |  |  | 1 | 20 | 4.1 |  | - | 8/5 |
| 2 | 2 | ЗДО «Росинка» Якушинецької сільської радивул. Соборна, 1Ас. КсаверівкаВінницького районуРУ-0,38 кВ від ТП-441 | 2 | НІК 2301АПІ | 3 | 62Z8141365598760 | №0083615ІІкв.2009 р | - | - | 1 | 9 | 4.2 |  | - | 8/5 |
| 3 | 3 | ЗДО «Малятко» Якушинецької сільської радивул.Незалежності, 100с. МайданВінницького районуРУ-0,38 кВ від ТП-509 | 2 | НІК 2303ARPЗ.1000МС.ІІ | 3 | 62Z2338445148050 | №11085865 | - | - | 1 | 95 | 4.3 |  | - | 8/5 |
| 4 | 4 | ЗДО «Золота рибка» Якушинецької сільської ради вул. Зарічна, 14с. ЗарванціВінницького районуР-0,38 кВ ТП-321 | 2 | НІК 2303 ARPЗ. | 3 | 62Z2792420420556 | №10547829І кВ. 2019 р | - | - | 1 | 53.7 | - |  | - | 8/5 |
| 5 | 5 | КЗ «Заклад дошкільної освіти «Сонечко» Якушинецької сільської ради Вінницької області»Вул. Шевченка 35-Бс. ПултівціРУ-0,4кВ ТП-455 опора 27 | 2 | НІК 2301АПІ | І | 62Z7575403235668 | №0661624ІV|2014h/ | - | - | 1 | 38 | 4.17 |  | - | 8/5 |
| 6 | 6 | КЗ «Якушинецький ліцей» Віцнницької областівул.Б.Хмельницького,60с.ЯкушинціВінницького району Оп.№60 ПЛ-10кВ Ф-5 від РП2Ф-153 ПС 110/10 «Західна» | 2 | НІК 2301АПІ | 3 | 62Z90738877667183 | №1012297ІVкв. 2014 р | - | - | 1 | 25 | 3.14.8 |  |  | 8/5 |
| 7 | 7 | Ксаверівська філіяКЗ «Якушинецький ліцей»Вінницької областіВул. Соборна,1с.КсаверівкаОП.№10 ПЛ-0,38кВ від ТП-441 | 2 | НІК2102-02.МІВ | 1 | 62Z9874413241446 | №6969406ІVкв. 2014 р | - | - | 1 | 5 | 4.11 |  |  | 8/5 |
| 8 | 8 | Лисогірська філія КЗ «Якушинецький ліцей»Вінницької областіВул. Я.Мудрого,11А,Оп.№13 ПЛ-0,38кВ від ТП- 160 | 2 | НІК2102-02.МІВ | 1 | 62Z7656790934752 | №7981817ІVкв. 2014 р | - | - | 1 | 3 | 4.12 |  |  | 8/5 |
| 910 | 910 | КЗ «Зарванецька гімназія Якушинецької сільської ради Вінницької області»Вул. Клубна, 1Оп.№73 ПЛ-0,38кВ від ТП-148Вул.. Мирна,160Оп.№29 ПЛ-0,38кВ від ТП-354  | 22 | ЕнергомераЦЕ6803В ЕнергомераЦЕ6803В  | 33 | 62Z835123790502962Z2345962229624 | №4ДО14776Ікв 2006 р№008663046388246ІІІ кВ 2011р | - | - | 11 | 111 | 4.94.10 |  |  | 8/58/5 |
| 1112 | 1112 | КЗ «Некрасовський ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області»Вул. І.Франка,4с.НекрасовеРУ-0,38кВ ТП-640Вул. .Польова,17АНа опорі №51 ПЛ-0,38кВ від ТП-57  | 33 | Елвін ЕТ3В 6Е 8ULZP-20Elgama EMS135.00.1 | 33 | 62Z460177045998262Z7796302601858 | №3881І 2004р№398951ІV 2006р |  | 150/5ІІІкв.2008р | 301 | 259 | 4.13 |  |  | 8/58/5 |
| 131415 | 131415 | КЗ «Пултівецький ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області»Вул. Шевченка, 7Ас.ПултівціРУ-0,38кВ ТП-455Вул. Гагаріна 1 АС. МахнівкаНа опорі №27 ТП-570 ПЛ-0,38Вул. Гагаріна 38АсЛисянкана опорі №5 ТП-676 ПЛ-0,38 | 222 | НІК 2301АП2ВЕнергомераЦЕ6807БЕнерготермЛМ-1Т.24 | 311 | 62Z424252829956662Z205851454922862Z9394364528552 | №8224910IV2016р№007507115030142IV2017р№064383IV2017р |  |  | 111 | 2455 | 4.154.15 |  |  | 8/58/58/5 |
| 16 | 16 | Комунальний заклад «Широкогребельська початкова школа Якушинецької сільської ради Вінницької області»вул. Українська, 112а, село Широка Гребля, Вінницького району, Вінницької області |  |  |  | 62Z8346862533078 | №10611205 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 17 | 17 | Зарванецький сільський будинок культури.с. Зарванці, вул. Клубна,1, Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №4D016622 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 18 | 18 | КЗ «Центр культури та дозвілля Якушинецької сільської ради Вінницької області»с.Якушинці, вул. Новоселів,21, Вінни цькуй район, Вінницька область |  |  |  |  | №0269913 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 19 | 19 | Лисянський сільський клубс.Лисянка, вул. Центральна,2-А, Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №301122 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 20 | 20 | Махнівський сільський клуб, вул. Центральна 6-БВінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №302779 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 21 | 21 | Ксаверівський сільський клуб, вул.. Хмельницьке шосе, 40,Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №11297881 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 22 | 22 | Майданський сільський будинок культури, вул.. Незалежності,1Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №10823307 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 23 | 23 | Пултівецький сільський будинок культури, вул. Шевченка, 3-А,Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №009423038360132 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 24 | 24 | Некрасовський сільський будинок культури, вул. Некрасова,1Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №10624046 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 25 | 25 | Широкогребельський сільський будинок культури, вул. Українська, 116Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №8606800 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |

 **Додаток 2**

 **до рішення 16 сесії 8 скликання**

 **Якушинецької сільської ради**

 **від 21.12.2021 №\_\_\_\_\_\_**

Акти передачі засобів обліку активної та реактивної енергії з балансу

Відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради на баланс комунальних закладів та установ, що перебувають у сфері його управління (Літинського району)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № площадки | Найменування точки обліку (адреса), місце підключення до електромережі | Клас напруги (1 чи 2) | Тип лічильника | К-ть фаз (1 або 3) | ЕІС код | Серійний № розрах.ел.лічильника/квартал та рік повірки | Номінал ТН (напруга ВН/НН)/серійн. №/квартал та рік повірки | Номінал ТС (Струм перв./втор.)/серійн. № / квартал та рік повірки | Розрах. Коеф. Кр | Дозволена потужність ТО, кВт | Ознака нарахування втрат (втрати в ЛЕП і тр-рах) | Початкові покази лічильника (за всіма шкалами) | № зв’язаного лічильника Споживача (вказати для лічильників субспоживачів) | Режим роботи – год. на день/ днів на тиждень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 | СЗШ І-ІІІ ст. с.Дашківці с.Дашківці, вул..Центральна,57 |  |  |  | 62Z910719845422962Z304008990454662Z1574677587204 | 003868500714800877845 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 2 | 2 | Лукашівський НВК «ЗНЗ І ст.-ДНЗ» с.Лукашівка, вул.Комарова,17 |  | НІК 2301 АП1 ЗФ-ЕЛ 1\_ЗУ |  | 62Z5061754601850 | 0190719 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 3 | 3 | НВК (СЗШ І-ІІІст.-ДНЗ) с.Микулинці вул.Соборна,18 |  | ТП-234 |  | 62Z4293713134889 | 8765203 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 4 | 4 | ДНЗ с.Дашківцівул.Коцюбинського,5Котельня ДНЗ |  | Torgrids 10ХХ 120А/4Т+3Ф-БФН 1\_3БВОЕ СО- |  | 62Z521665501376762Z3924105107612 | 1207907258936 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 5 | 5 | будинок культури с.Дашківці вул.Центральна,121А |  | НІК 2102-02 М1 1Ф-ЕЛ 1\_1Е |  | 62Z5290169840007 | 8250778 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 6 | 6 | будинок культури с.Лукашівка, вул.Хмельницьке шосе,55 |  | НІК 2303 АП2 3Ф-ЕЛ 1\_3Е |  | 62Z8366996124862 | 0766122 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 7 | 7 | будинок культури с. Микулинці, вул.Соборна,29 |  | НІК 2102-01. Е2Т |  | 62Z0624789319667 | 8981486 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 8 | 8 | будинок культури с. Ріжок, вул.Першотравнева,16 |  | НІК 2102-02. М18 |  | 62Z3182543329623 | 8678611 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |

 **Додаток 3**

 **до рішення 16 сесії 8 скликання**

 **Якушинецької сільської ради**

 **від 21.12.2021 №\_\_\_\_\_\_**

Акти передачі засобів обліку спожитого газу з балансу

Відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради на баланс комунальних закладів та установ, що перебувають у сфері його управління (Вінницького району)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п.** | **Найменування точки обліку (адреса), місце підключення до** | **Марка котла** | **Потужність (Гкал/год)** | **Рік вводу до експлуатації** | **Кількі-сть котлів** | **Вид палива на якому працює котел** |
| 1. |  ЗДО «Росинка» Якушинецької сільської радивул. Соборна, 1Ас. КсаверівкаВінницького району | Ferolli DIVAtop HF-32  | 8,5(ккал/год)27,5(ккал/год) | 20072009 | 2 | газ |

 **Додаток 4**

 **до рішення 16 сесії 8 скликання**

 **Якушинецької сільської ради**

 **від 21.12.2021 №\_\_\_\_\_\_**

Акти передачі засобів обліку спожитого газу з балансу

Відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради на баланс комунальних закладів та установ, що перебувають у сфері його управління (Літинського району)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п.** | **Найменування точки обліку (адреса), місце підключення до** | **Марка котла** | **Потужність (Гкал/год)** | **Рік вводу до експлуатації** | **Кількі-сть котлів** | **Вид палива на якому працює котел** |
| 1. |  НВК (СЗШ І-ІІІст.-ДНЗ) с.Микулинці вул.Соборна,18 Вінницька область | «Атон» | 50 | 2017 | 2 | газ |
| 2. | КЗ «ЗДО «Журавлик» ЯСР» с.Дашківці, Вінницька обл., Вінницький район,  | Колві-Термона «КТН-50-СЕ» | 49 | 2008р. | 1 | газ |