**Додаток 1**

**до рішення 16 сесії 8 скликання**

**Якушинецької сільської ради**

**від 21.12.2021 №\_\_\_\_\_\_**

Акти передачі засобів обліку активної та реактивної енергії з балансу

Відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради на баланс комунальних закладів та установ, що перебувають у сфері його управління (Вінницького району)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № площадки | Найменування точки обліку (адреса), місце підключення до електромережі | Клас напруги (1 чи 2) | Тип лічильника | К-ть фаз (1 або 3) | ЕІС код | Серійний № розрах.ел.  лічильника/  квартал та рік повірки | Номінал ТН (напруга ВН/НН)/серійн. №/квартал та рік повірки | Номінал ТС (Струм перв./втор.  )/серійн. № / квартал та рік повірки | Розрах. Коеф. Кр | Дозволена потужність ТО, кВт | Ознака нарахування втрат (втрати в ЛЕП і тр-рах) | Початкові покази лічильника (за всіма шкалами) | № зв’язаного лічильника Споживача (вказати для лічильників суб  споживачів) | Режим роботи – год. на день/ днів на тиждень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 | ЗДО «Барвінок» Якушинецької сільської ради  вул. Б.Хмельницького, 70  с. Якушинці  Вінницького району  Оп.№24 ПЛ-0,38 кВ від ТП-275 | 2 | НІК 2301  АПІ | 3 | 62Z7645054177187 | №0138282  Ікв. 2008р |  |  | 1 | 20 | 4.1 |  | - | 8/5 |
| 2 | 2 | ЗДО «Росинка» Якушинецької сільської ради  вул. Соборна, 1А  с. Ксаверівка  Вінницького району  РУ-0,38 кВ від ТП-441 | 2 | НІК 2301  АПІ | 3 | 62Z8141365598760 | №0083615  ІІкв.2009 р | - | - | 1 | 9 | 4.2 |  | - | 8/5 |
| 3 | 3 | ЗДО «Малятко» Якушинецької сільської ради  вул.Незалежності, 100  с. Майдан  Вінницького району  РУ-0,38 кВ від ТП-509 | 2 | НІК 2303  ARPЗ.  1000  МС.ІІ | 3 | 62Z2338445148050 | №11085865 | - | - | 1 | 95 | 4.3 |  | - | 8/5 |
| 4 | 4 | ЗДО «Золота рибка»  Якушинецької сільської ради  вул. Зарічна, 14  с. Зарванці  Вінницького району  Р-0,38 кВ ТП-321 | 2 | НІК 2303 ARPЗ. | 3 | 62Z2792420420556 | №10547829  І кВ. 2019 р | - | - | 1 | 53.7 | - |  | - | 8/5 |
| 5 | 5 | КЗ «Заклад дошкільної освіти «Сонечко» Якушинецької сільської ради Вінницької області»  Вул. Шевченка 35-Б  с. Пултівці  РУ-0,4кВ ТП-455 опора 27 | 2 | НІК 2301  АПІ | І | 62Z7575403235668 | №0661624  ІV|2014h/ | - | - | 1 | 38 | 4.17 |  | - | 8/5 |
| 6 | 6 | КЗ «Якушинецький ліцей» Віцнницької області  вул.Б.Хмельницького,60  с.Якушинці  Вінницького району  Оп.№60 ПЛ-10кВ Ф-5 від РП2  Ф-153 ПС 110/10 «Західна» | 2 | НІК 2301  АПІ | 3 | 62Z90738877667183 | №1012297  ІVкв. 2014 р | - | - | 1 | 25 | 3.1  4.8 |  |  | 8/5 |
| 7 | 7 | Ксаверівська філія  КЗ «Якушинецький ліцей»  Вінницької області  Вул. Соборна,1  с.Ксаверівка  ОП.№10 ПЛ-0,38кВ від ТП-441 | 2 | НІК2102-02.МІВ | 1 | 62Z9874413241446 | №6969406  ІVкв. 2014 р | - | - | 1 | 5 | 4.11 |  |  | 8/5 |
| 8 | 8 | Лисогірська філія  КЗ «Якушинецький ліцей»  Вінницької області  Вул. Я.Мудрого,11А,  Оп.№13 ПЛ-0,38кВ від ТП- 160 | 2 | НІК2102-02.МІВ | 1 | 62Z7656790934752 | №7981817  ІVкв. 2014 р | - | - | 1 | 3 | 4.12 |  |  | 8/5 |
| 9  10 | 9  10 | КЗ «Зарванецька гімназія Якушинецької сільської ради Вінницької області»  Вул. Клубна, 1  Оп.№73 ПЛ-0,38кВ від ТП-148  Вул.. Мирна,160  Оп.№29 ПЛ-0,38кВ від ТП-354 | 2  2 | Енергомера  ЦЕ6803В  Енергомера  ЦЕ6803В | 3  3 | 62Z8351237905029  62Z2345962229624 | №4ДО14776  Ікв 2006 р  №008663046388246  ІІІ кВ 2011р | - | - | 1  1 | 11  1 | 4.9  4.10 |  |  | 8/5  8/5 |
| 11  12 | 11  12 | КЗ «Некрасовський ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області»  Вул. І.Франка,4  с.Некрасове  РУ-0,38кВ ТП-640  Вул. .Польова,17А  На опорі №51 ПЛ-0,38кВ від ТП-57 | 3  3 | Елвін ЕТ  3В 6Е 8  ULZP-20  Elgama EMS  135.00.1 | 3  3 | 62Z4601770459982  62Z7796302601858 | №3881  І 2004р  №398951  ІV 2006р |  | 150/5  ІІІкв.  2008р | 30  1 | 25  9 | 4.13 |  |  | 8/5  8/5 |
| 13  14  15 | 13  14  15 | КЗ «Пултівецький ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області»  Вул. Шевченка, 7А  с.Пултівці  РУ-0,38кВ ТП-455  Вул. Гагаріна 1 А  С. Махнівка  На опорі №27 ТП-570 ПЛ-0,38  Вул. Гагаріна 38А  сЛисянка  на опорі №5 ТП-676 ПЛ-0,38 | 2  2  2 | НІК 2301  АП2В  Енергомера  ЦЕ6807Б  Енерготерм  ЛМ-1Т.24 | 3  1  1 | 62Z4242528299566  62Z2058514549228  62Z9394364528552 | №8224910  IV2016р  №007507115030142  IV2017р  №064383  IV2017р |  |  | 1  1  1 | 24  5  5 | 4.15  4.15 |  |  | 8/5  8/5  8/5 |
| 16 | 16 | Комунальний заклад «Широкогребельська початкова школа Якушинецької сільської ради Вінницької області»  вул. Українська, 112а, село Широка Гребля, Вінницького району, Вінницької області |  |  |  | 62Z8346862533078 | №10611205 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 17 | 17 | Зарванецький сільський будинок культури.  с. Зарванці, вул. Клубна,1, Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №4D016622 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 18 | 18 | КЗ «Центр культури та дозвілля Якушинецької сільської ради Вінницької області»  с.Якушинці, вул. Новоселів,21, Вінни цькуй район, Вінницька область |  |  |  |  | №0269913 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 19 | 19 | Лисянський сільський клуб  с.Лисянка, вул. Центральна,2-А, Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №301122 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 20 | 20 | Махнівський сільський клуб, вул. Центральна 6-Б  Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №302779 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 21 | 21 | Ксаверівський сільський клуб, вул.. Хмельницьке шосе, 40,  Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №11297881 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 22 | 22 | Майданський сільський будинок культури, вул.. Незалежності,1  Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №10823307 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 23 | 23 | Пултівецький сільський будинок культури, вул. Шевченка, 3-А,  Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №009423038360132 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 24 | 24 | Некрасовський сільський будинок культури, вул. Некрасова,1  Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №10624046 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 25 | 25 | Широкогребельський сільський будинок культури, вул. Українська, 116  Вінницький район, Вінницька область |  |  |  |  | №8606800 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |

**Додаток 2**

**до рішення 16 сесії 8 скликання**

**Якушинецької сільської ради**

**від 21.12.2021 №\_\_\_\_\_\_**

Акти передачі засобів обліку активної та реактивної енергії з балансу

Відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради на баланс комунальних закладів та установ, що перебувають у сфері його управління (Літинського району)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № площадки | Найменування точки обліку (адреса), місце підключення до електромережі | Клас напруги (1 чи 2) | Тип лічильника | К-ть фаз (1 або 3) | ЕІС код | Серійний № розрах.ел.  лічильника/  квартал та рік повірки | Номінал ТН (напруга ВН/НН)/серійн. №/квартал та рік повірки | Номінал ТС (Струм перв./втор.  )/серійн. № / квартал та рік повірки | Розрах. Коеф. Кр | Дозволена потужність ТО, кВт | Ознака нарахування втрат (втрати в ЛЕП і тр-рах) | Початкові покази лічильника (за всіма шкалами) | № зв’язаного лічильника Споживача (вказати для лічильників суб  споживачів) | Режим роботи – год. на день/ днів на тиждень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 | СЗШ І-ІІІ ст. с.Дашківці с.Дашківці, вул..Центральна,57 |  |  |  | 62Z9107198454229  62Z3040089904546  62Z1574677587204 | 0038685  0071480  0877845 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 2 | 2 | Лукашівський НВК «ЗНЗ І ст.-ДНЗ»  с.Лукашівка, вул.Комарова,17 |  | НІК 2301 АП1 ЗФ-ЕЛ 1\_ЗУ |  | 62Z5061754601850 | 0190719 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 3 | 3 | НВК (СЗШ І-ІІІст.-ДНЗ) с.Микулинці  вул.Соборна,18 |  | ТП-234 |  | 62Z4293713134889 | 8765203 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 4 | 4 | ДНЗ с.Дашківці  вул.Коцюбинського,5  Котельня ДНЗ |  | Torgrids 10ХХ 120А/4Т+3Ф-БФН 1\_3Б  ВОЕ СО- |  | 62Z5216655013767  62Z3924105107612 | 1207907  258936 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 5 | 5 | будинок культури  с.Дашківці вул.Центральна,121А |  | НІК 2102-02 М1 1Ф-ЕЛ 1\_1Е |  | 62Z5290169840007 | 8250778 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 6 | 6 | будинок культури с.Лукашівка, вул.Хмельницьке шосе,55 |  | НІК 2303 АП2 3Ф-ЕЛ 1\_3Е |  | 62Z8366996124862 | 0766122 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 7 | 7 | будинок культури  с. Микулинці, вул.Соборна,29 |  | НІК 2102-01. Е2Т |  | 62Z0624789319667 | 8981486 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |
| 8 | 8 | будинок культури  с. Ріжок, вул.Першотравнева,16 |  | НІК 2102-02. М18 |  | 62Z3182543329623 | 8678611 |  |  |  |  |  |  |  | 8/5 |

**Додаток 3**

**до рішення 16 сесії 8 скликання**

**Якушинецької сільської ради**

**від 21.12.2021 №\_\_\_\_\_\_**

Акти передачі засобів обліку спожитого газу з балансу

Відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради на баланс комунальних закладів та установ, що перебувають у сфері його управління (Вінницького району)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п.** | **Найменування точки обліку (адреса), місце підключення до** | **Марка котла** | **Потужність (Гкал/год)** | **Рік вводу до експлуатації** | **Кількі-сть котлів** | **Вид палива на якому працює котел** |
| 1. | ЗДО «Росинка» Якушинецької сільської ради  вул. Соборна, 1А  с. Ксаверівка  Вінницького району | Ferolli DIVAtop HF-32 | 8,5(ккал/год)  27,5(ккал/год) | 2007  2009 | 2 | газ |

**Додаток 4**

**до рішення 16 сесії 8 скликання**

**Якушинецької сільської ради**

**від 21.12.2021 №\_\_\_\_\_\_**

Акти передачі засобів обліку спожитого газу з балансу

Відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради на баланс комунальних закладів та установ, що перебувають у сфері його управління (Літинського району)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п.** | **Найменування точки обліку (адреса), місце підключення до** | **Марка котла** | **Потужність (Гкал/год)** | **Рік вводу до експлуатації** | **Кількі-сть котлів** | **Вид палива на якому працює котел** |
| 1. | НВК (СЗШ І-ІІІст.-ДНЗ) с.Микулинці  вул.Соборна,18 Вінницька область | «Атон» | 50 | 2017 | 2 | газ |
| 2. | КЗ «ЗДО «Журавлик» ЯСР» с.Дашківці,  Вінницька обл., Вінницький район, | Колві-Термона «КТН-50-СЕ» | 49 | 2008р. | 1 | газ |