*Додаток 1*

**Пропозиція**

 **,щодо надання фінансової допомоги Якушинецькою сільською радою**

**на виконання статутних завдань КП СКЕП «Сількомсервіс» на 2023 рік.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ЗАХОДИ**  | **Обсяги** | **Вартість** | **Примітка** |
| 1 | Послуги з лабораторних досліджень питної води | 8 свердловин х 4 = 32 дослідження/рік х 832,0 =  | 26 624,0 грн./ПДВ | Послуги виведені із розрахунку планових витрат на 2023 рік |
| 2 | Послуги з лабораторних досліджень стічних вод | 2 рази на рік  | 19 176,0 грн./ПДВ | Послуги виведені із розрахунку планових витрат на 2023 рік |
| 3 | Регламентні роботи на свердловинах | 8 свердловин х 2 = 16 робіт на /рік16 х 7000,0 = 112 000,0 | 112 000,0 грн. | Послуги виведені із розрахунку планових витрат на 2023 рік |
| 4 | Капітальний ремонт частини мережі централізованого водовідведення ( м. Зарічний , с. Зарванці) | Протяжність до 230,0 м із ремонтом технологічних камер ( 6 шт.). | 230,0 х 1 740,0 = 400 200.0 грн. ПДВ. | Виконання робіт підрядними організаціями |
| 5 | Капітальний ремонт частини мережі централізованого водопостачання ( вул.. Польова , с. Пултівці) | Протяжність до 328,0 м із встановленням технологічних камер( 4 шт.). | 328,0 х 500,0 = 164 000.0 грн. ПДВ | Виконання робіт підрядними організаціями |
| 6 | Облаштування захисної огорожі першого захисного контуру артезіанських свердловин у с. Пультівці.(2 шт) | 2 х 120 = 240,0 м.240,0 х 150,0грн. = 36 000,0 грн. | 36 000,0 грн. ПДВ | Роботи виконуються власними силами |
| 7 | Облаштування захисної огорожі першого захисного контуру артезіанських свердловин у с. Некрасово (2 шт) | 2 х 120 = 240,0 м.240,0 х 150,0грн. = 36 000,0 грн. | 36 000,0 грн. ПДВ | Роботи виконуються власними силами |
| 8 | Встановлення загально будинкових лічильників обліку питної води ( 7 будинків) |  7 х 8 000,0 (комплект). = 56 000,0 грн. ПДВ. | 56 000,0 | Роботи виконуються власними силами |
| 9 | **РАЗОМ (грн. ПДВ)** |  | **850 000,00** |  |

 **Директор КП СКЕП «Сількомсервіс» І. ЛУЦЕНКО**