# ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва показників** | **Одиниця****виміру** | **Значення показників** |
| **Існуючий стан** | **Етап 3-7 років** |
| Територія |  |  |  |
| Територія розроблення детального плану (територія, що проектується) | га | - | 4,9250 |
| Територія багатоквартирних житлових будинків: | га | - | 4,7305 |
| а) Площа забудови | м2 | - | 11583,05 |
| - багатоквартирні житлові будинки з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення | м2 | - | 11583,05 |
| б) Відсоток забудови | % | - | 24,28 |
| в) Тверде покриття  | га | - | 2,2081 |
| г) Озеленення  | м2/ос. | - | 6,29  |
| Населення |  |  |  |
| а) Кількість працівників | люд. | - | 140 |
| - приміщення громадського призначення | люд. | - | 140 |
| б) Кількість жителів | люд. | - | 1485 |
| в) Щільність населення | люд./га | - | 312 |
| г) Кількість квартир | шт. | - | 817 |
| Будівлі |  |  |  |
| а) Кількість | шт. | - | 5 |
| - багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення | шт. | - | 5 |
| б) Поверховість | шт. | - | 2-8 |
| - багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення | шт. | - | 2-8 |
| Споруди |  |  |  |
| а) Кількість | шт. | - | 6 |
| - трансформаторна електропідстанція | шт. | - | 1 |
| - комплектна трансформаторна електропідстанція | шт. | - | 1 |
| - газорозподільний пункт | шт. | - | 2 |
| - каналізаційна насосна станція | шт. | - | 2 |
| Стоянки для тимчасового зберігання легкових транспортних засобів | парко-місце | - | 367 |
| Місткість гаражів | парко-місце | - | 174 |
| Площа майданчиків ігор дітей дошкільного та молодшого шкільного віку | м2 | - | 1165,58 |
| Площа майданчика для відпочинку дорослого населення | м2 | - | 486,03 |
| Площа майданчика для занять фізкультурою | м2 | - | 486,59 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |
| *Водопостачання* |  |  |  |
| Водоспоживання | м3/добу | - | 287,82 |
| *Каналізація* |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | м3/добу | - | 287,82 |
| *Електропостачання* |  |  |  |
| Споживання сумарне | тис. кВт год. /рік | - | 1974,21 |
| *Газопостачання* |  |  |  |
| Витрати газу | тис. м3/рік. | - | 309,78 |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |
| а) Санітарно-захисні зони | м2 | - | 1187,42 |